附件:

采购项目要求

一、采购项目概况：

泸州市人民医院因工作需要对门诊楼健康体检部，信息楼会议室、健身房、图书馆、院史馆、瑜伽馆及环境氛围进行装修改造设计，包括但不限于装修、水、电、强弱电、消防、灯光、音响、屏幕、设施设备、办公家具等方案设计及概算，施工图设计等。总装修改造面积约4000平方米，计划总投资约450万元。

二、服务内容、标准、要求

1.服务内容：医院文化设施装修改造设计工作，包括但不限于初步设计及概算、施工图、效果图设计及后续服务工作(工程施工招标及施工阶段的设计配合服务以及工程变更设计服务)、配合业主报建工作。

2.服务标准：各项专业工程按现行国家规范要求提交各阶段设计文件。

2.1设计深度必须达到国家《民用建筑设计通则》 GB 50352-2005、《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》（2013年版）《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95（2001版）等及泸州市相关设计深度要求，特别是达到预算能清晰询价，施工能明白购买设备、材料程度。
    2.2施工图深度必须达到国家对设计深度的规范要求（《民用建筑设计通则》 GB 50352-2005、《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》（2013年版）《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95（2001版）），施工图必须达到可清楚预算询价，可明确指导施工的要求。

- 服务要求：按照采购人的要求及医院文化建设的要求进行设计，提供设计构思以及详细施工图、效果图等工作内容。

- 人员要求：需具备建筑、暖通、电气等有关专业人员。

二、采购项目商务条款：

1.服务期限：合同签订后30个日历天。

2.服务地点：泸州市人民医院。

3.付款方式：满足采购人要求出具正式施工图和效果图支付合同金额的40%，通过施工图审查合格支付合同金额40%，余下20%待项目竣工验收后支付。采购人支付款项前供应商应开具当次应支付金额等额正式发票，采购人在30日内通过银行转账支付。

4.供应商应具备完成本项目相应的能力。

三、采购项目报价要求：

1.本次采购项目控制限价为：140000元（大写：壹拾肆万圆整），超过限价的报价为无效报价；

2.本次采购项目的报价组成应含：发票、税金、人工、施工图、效果图等一切费用。报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，供应商报价时应充分考虑一切风险因素；

3.评审小组为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要是提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，按以不正当手段谋取成交处理，取消供应商比选资格。