- 附件1：

- 能源费用托管服务项目概述

一、项目基本情况

1.建设目标：通过能源费用托管模式，以能源费用作为能源托管服务费支付给节能服务公司。节能服务公司通过科学的管理和节能技术应用，完成医院节能改造计划以及医院后勤信息化的建设、一站式服务中心的建设，将泸州市人民医院打造成后勤智慧化建设的标杆医院。通过智慧后勤建设提升医院设备安全、实现精细化用能管理、提高医院后勤服务效率与品质。

2.托管期限：10年。

3.托管范围：沙茜院区现有全部建筑及所有用能设备的水电气能耗费用托管。

4.服务范围及清单：

| 服务范围 | 子项 | 服务/建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 医院电费、水费、天然气费缴纳 | / | 托管期托管范围内每月电费、水费、天然气费缴纳（含税） |
| 医院智慧管理运营平台建设 | 平台软硬件建设及调试 | 平台所需服务器及相关通讯设备等建设 |
|  |  | 流程引擎初始化及系统调试等 |
| 一站式服务中心建设 | 一站式服务中心建设 | 一站式服务中心装修 |
|  |  | 大屏、工作台及配套软硬件设备建设 |
|  |  | 服务流程设计等 |
| 子系统及物联网点位建设 | 能源管理系统建设 | 软件系统部署及调试 |
|  |  | 智能电表、水表等智能计量设备建设及调试 |
|  |  | 配套网络建设 |
|  | 综合监控系统建设 | 软件系统部署及调试 |
|  |  | 智能传感器、监控摄像头等设备建设及调试 |
|  |  | 配套网络建设 |
|  | 设备管理系统建设 | 软件系统部署及调试 |
|  |  | 后勤机电设备台账梳理 |
|  |  | 设备管理流程设计 |
|  | 智慧用电安全管理系统 | 软件系统部署及调试 |
|  |  | 智能传感器设备建设及调试 |
|  |  | 配套网络建设 |
| 技术节能改造 | 智慧照明改造 | 对停车场、采光良好的公共区域进行感应LED灯改造 |
|  | 热水系统改造 | 建设空气源热水系统 |
|  | 中央空调改造 | 对空调系统水泵进行变频改造，建设中央群控系统 |
| 驻场服务 | 1名项目经理现场服务+2名一站式服务中心运维人员 | 基于医院智慧管理运营平台的全院综合能源托管服务及运行、维护 |

5.建设地址：

泸州市江阳区酒谷大道二段316号。

二、建设周期：

合同签订之日起180个日历日内完成项目医院智慧管理运营平台、一站式服务中心、子系统及物联网点位、技术节能改造的建设（含设备的安装调试）。改造时不得影响医院空调、水电各系统的使用和正常医疗秩序。